|  | CONTROLE PERIODIQUE DE CERTAINES INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DECLARATION Fiche Question/Réponse |
| --- | --- |
| Direction générale de la prévention des risques Bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et de la pollution des eaux | Référence | Thème | Statut |
|  | IR_181227_4718_moyens_d’alerte | Le téléphone mobile peut-il être un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours | Cadre réservé à l’Administration 1. Rédaction =AV 2. Validation =BM 3. Approbation =PM |

| Rubrique(s) principale(s) concernée(s) : | 4718 |
| --- | --- |
| Rubrique(s) secondaire(s) susceptibles d’être concernée(s) : | / |
| Mots-clés : | Moyens d’alerte |
| Arrêté de prescriptions générales concerné (date) | Arrêté du 23 août 2005 |
| Article concerné (référence) | 4.2.A.I |

Question :

L’arrêté du 23 août 2005 impose au point 4.2.A.I (Moyens de lutte contre l’incendie) que l’installation soit «dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ».

Pouvons-nous considérer le « téléphone portable (de toute personne se trouvant sur l’installation) et affichage des numéros d’urgence » comme répondant à « dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. » ?

Certaines installations sont isolées et sans surveillance, la mise en place d’un téléphone fixe semble compliquée car:

- Le téléphone fixe peut rester en extérieur et subir les conditions météorologiques ;

- Ce matériel doit être accessible et pourra être assujetti à abus et vandalisme.

Réponse :

Le téléphone portable peut répondre à la prescription au point 4.2.I.A, à condition que :

- L’exploitant mette en place les protocoles et procédures nécessaires pour s’assurer que le personnel dispose à tout moment d’un téléphone portable ;

- L’installation se situe dans une zone de couverture du réseau de téléphonie mobile ;

- Les numéros d’urgence sont affichés et visibles par tous.