## Description de l'échantillon
REFERENCE Laboratoire
Identification du site
Type de rejet (direct ou indirect)
Si rejet direct, masse d'eau réceptrice
Si rejet indirect, station d'épuration urbaine ou industrielle et sa référence
Code agence de la station
Préleveur
Date de prélèvement
Localisation du prélèvement
Description, aspect, couleur
Flaconnage et volume
Modalités de transport
Date de réception au laboratoire
Mode de conservation des échantillons avant essais
Remarque(s) et/ou complément(s)

## Informations essais ecotox
Surveillance de l'écotoxicité des rejets aqueux (MTD)
Prétraitement de l’échantillon (décantation, filtration…)
Aspect, couleur de l’échantillon avant essai
pH
Oxygène dissous
Conductivité
Type d'effluent (eau douce, eau saumâtre ou eau saline)
Essai d'inhibition de la mobilité de Daphnia magna (48h)
Dates de réalisation de l'essai
Substance de référence : Nom
Substance de référence: Date de réalisation de l’essai
Substance de référence : Valeur de CE50 (mg/L)
Valeur de CE50 en % de l’effluent
CE50 Intervalle de confiance
Si la CE50 n'est pas déterminable, % d’effet à la plus forte concentration testée (ou plus faible dilution)
Méthode de calcul de la CE50
Unité Toxique | #DIV/0!
Essai d'inhibition de la luminescence de Vibrio fischeri (30 min)
Date de réalisation de l'essai
Substance de référence : Nom
Substance de référence: Date de réalisation de l’essai
Substance de référence : Valeur de CE50 (mg/L)
Données de caractérisation physico-chimiques des dilutions réalisées (min, max et valeurs intermédiaires) si pas de demande spécifique dans le texte normatif.
Valeur de CE50 en % de l’effluent
CE50 Intervalle de confiance
Si la CE50 n'est pas déterminable, % d’effet à la plus forte concentration testée (ou plus faible dilution)
Méthode de calcul de la CE50
Unité Toxique | #DIV/0!
Essai d'inhition de la croissance des algues unicellulaires (72h)
Dates de réalisation de l'essai
Substance de référence : Nom
Substance de référence: Date de réalisation de l’essai
Substance de référence : Valeur de CE50 (mg/L)
Valeur de CE50 (taux de croissance) de l’effluent
CE50 Intervalle de confiance
Si la CE50 n'est pas déterminable, % d’effet à la plus forte concentration testée (ou plus faible dilution)
Méthode de calcul de la CE50
Unité Toxique | #DIV/0!
Inhibition de croissance des lentilles d'eau (Lemna.minor 7 jours)
Dates de réalisation de l'essai
Substance de référence : Nom
Substance de référence: Date de réalisation de l’essai
Substance de référence : Valeur de CE50 (mg/L)
Valeur de CE50-nombre de frondes (taux de croissance) en % de l’effluent
CE50 Nombre de frondes: Intervalle de confiance
Si la CE50-nombre de frondes n'est pas déterminable, % d’effet à la plus forte concentration testée (ou plus faible dilution)
Méthode de calcul des CE50
Frondes Unité Toxique | #DIV/0!
Valeur de CE50-deuxième paramètre (taux de croissance) en % de l’effluent
CE 50 Deuxième paramètres: Intervalle de confiance
Si la CE50-deuxième paramètre n'est pas déterminable, % d’effet à la plus forte concentration testée (ou plus faible dilution)
Méthode de calcul des CE50
Autre paramètre Unité Toxique | #DIV/0!
Inhibition de croissance des lentilles d'eau (Spirodela polyrhiza 72h)
Dates de réalisation de l'essai
Substance de référence : Nom
Substance de référence: Date de réalisation de l’essai
Substance de référence : Valeur de CE50 (mg/L)
Données de caractérisation physico-chimiques des dilutions réalisées (min, max et valeurs intermédiaires) si pas de demande spécifique dans le texte normatif.
Valeur de CE50 en % de l’effluent
CE50: Intervalle de confiance
Si la CE50 n'est pas déterminable, % d’effet à la plus forte concentration testée (ou plus faible dilution)
Méthode de calcul des CE50
Unité Toxique | #DIV/0!
Toxicité aiguë vis-à-vis des œufs de poisson-zèbre (Danio rerio 48h)
Date de réalisation de l'essai
Substance de référence : Nom
Substance de référence: Date de réalisation de l’essai
Substance de référence : Valeur de CE50 (mg/L)
Valeur de CE50 en % de l’effluent
CE50 Intervalle de confiance
Si la CE50 n'est pas déterminable, % d’effet à la plus forte concentration testée (ou plus faible dilution)
Méthode de calcul de la CE50
Unité Toxique | #DIV/0!
Essai de létalité vis-à-vis de Acartia tonsa (48h)
Dates de réalisation de l'essai
Substance de référence : Nom
Substance de référence: Date de réalisation de l’essai
Substance de référence : Valeur de CE50 (mg/L)
Valeur de CE50 en % de l’effluent
CE50 Intervalle de confiance
Si la CE50 n'est pas déterminable, % d’effet à la plus forte concentration testée (ou plus faible dilution)
Méthode de calcul de la CE50
Unité Toxique | #DIV/0!
A compléter, si besoin, pour d'autres essais
Dates de réalisation de l'essai
Substance de référence : Nom
Substance de référence: Date de réalisation de l’essai
Substance de référence : Valeur de CE50 (mg/L)
Données de caractérisation physico-chimiques des dilutions réalisées (min, max et valeurs intermédiaires) si pas de demande spécifique dans le texte normatif.
Valeur de CE50 en % de dilution de l’effluent
CE50 Intervalle de confiance
Si la CE50 n'est pas déterminable, % d’effet à la plus forte concentration testée (ou plus faible dilution)
Méthode de calcul de la CE50

## Données brutes D. magna
Inhibition de la mobilité de Daphnia magna
Référence normative |  |  |  | NF EN ISO 6341
Récipients d'essai
Nombre de daphnies par réplicat |  |  |  | 5
Concentrations (%) | Daphnies immobiles par réplicat à 24 heures |  |  |  | Total | % | pH à T0 | Oxygène dissous en mg/l à T0
| A | B | C | D
Témoin |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 4 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 7 |  |  |  |  | 0 | 0%
Concentrations (%) | Daphnies immobiles par réplicat à 48 heures |  |  |  | Total | % | pH à T48h | Oxygène dissous en mg/l à T48h
| A | B | C | D
Témoin |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 4 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
Conc 7 |  |  |  |  | 0 | 0%
Commentaire

## Données brutes V. fischeri
Inhibition de la bioluminescence de Vibrio fischeri (= Aliivibrio fischeri)
Référence normative
|  | Mesure à 15 min | Mesure à 30 min
Concentrations (%) |  | % effet | % effet
Conc 1 | Réplicat 1
Réplicat 2
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 2 | Réplicat 1
Réplicat 2
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 3 | Réplicat 1
Réplicat 2
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 4 | Réplicat 1
Réplicat 2
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 5 | Réplicat 1
Réplicat 2
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 6 | Réplicat 1
Réplicat 2
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 7 | Réplicat 1
Réplicat 2
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Commentaire

## Données brutes algues
Inhibition de croissance des algues unicellulaires
Référence normative |  |  |  | NF EN ISO 8692
Espèce
Récipients d'essai
Volume total des récipients d'essai
Volume d'essai
Méthode de mesure
Correspondance mesure / nombre de cellules
Mesure des valeurs de témoins négatifs |  |  |  | Oui
Déductions des valeurs de témoins négatifs |  |  |  | Oui
Concentrations (%) |  | Mesure à J0 en cell/mL | Mesure à J1 en cell/mL | Mesure à J2 en cell/mL | Mesure à J3 en cell/mL | Taux de croissance 0-72h | % Inhibition |  |  | Si mesure en DO/ Fluo, indiquer les données en nb cell/mL
Témoin | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Commentaire
Conc 1 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 2 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 3 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 4 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 5 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 6 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 7 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mesure de pH |  | Témoin | Conc 1 | Conc 2 | Conc 3 | Conc 4 | Conc 5 | Conc 6 | Conc 7
Mesure à J0
Mesure à J3

## Données brutes L. minor
Inhibition de croissance des lentilles d'eau L.minor
Référence normative |  |  |  | NF EN ISO 20079
Espèce |  |  |  | Lemna minor
Récipients d'essai
Volume total des récipients d'essai
Volume d'essai
Concentrations (%) |  | Nombre de frondes à J0 | Nombre de frondes à JX | Nombre de frondes à JX | Nombre de frondes à J7 | Taux de croissance 0-7j | % Inhibition
Témoin | 1 | [7 empty] | Commentaire
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 1 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 2 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 3 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 4 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 5 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 6 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 7 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Concentrations (%) |  | Deuxième paramètre* à J0 | Deuxième paramètre* à JX | Deuxième paramètre* à JX | Deuxième paramètre* à J7 | Taux de croissance | % Inhibition
Témoin | 1
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 1 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 2 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 3 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 4 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 5 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6% | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 7 | 1
2
3
4
5
6
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
*: préciser la mesure : poids frais, poids sec, surface totale ou chlorophylle
Mesure de pH |  | Témoin | Conc 1 | Conc 2 | Conc 3 | Conc 4 | Conc 5 | Conc 6 | Conc 7
Mesure à J0
Mesure à J7
Si l'essai est conduit en conditions semi-statiques, ajouter des lignes pour les mesures complémentaires

## Données brutes Spirodela
Inhibition de croissance des lentilles d'eau S. polyrhiza
Référence normative |  |  |  | NF EN ISO 20027
Espèce |  |  |  | Spirodela polyrhiza
Récipients d'essai
Volume total des récipients d'essai
Volume d'essai
Concentrations (%) |  | Surface de la première fronde à T0h | Surface de la première fronde à T72h | Croissance moyenne de la première fronde | % Inhibition
Témoin | 1 |  |  |  |  | Commentaire
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 1 | 1
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 2 | 1
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 3 | 1
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 4 | 1
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 5 | 1
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 6 | 1
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conc 7 | 1
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Données brutes oeufs D. rerio
Toxicité aiguë vis-à-vis des œufs de poisson-zèbre (Danio rerio) | [6 empty] | Référence normative : EN ISO 15088 |  |  |  | Référence normative : EN ISO 15088
Récipients d'essai :
Mesure à 24 h (facultative) | [6 empty] | Mesure à 48 h |  |  |  | Mesure à 48 h
Témoin | [6 empty] | Témoin |  |  |  | Témoin
[12 empty] | Concentrations (%) | % létalité
[12 empty] | Témoin | #DIV/0!
[12 empty] | 3,4-DCA (3,7 mg/L) | #DIV/0!
[12 empty] | Conc 1 | #DIV/0!
3,4-DCA (3,7 mg/L) | [6 empty] | 3,4-DCA (3,7 mg/L) |  |  |  | 3,4-DCA (3,7 mg/L) | Conc 2 | #DIV/0!
[12 empty] | Conc 3 | #DIV/0!
Conc 1 | [6 empty] | Conc 1 |  |  |  | Conc 1 | Conc 4 | #DIV/0!
[12 empty] | Conc 5 | #DIV/0!
[12 empty] | Conc 6 | #DIV/0!
Conc 2 | [6 empty] | Conc 2 |  |  |  | Conc 2
Conc 3 | [6 empty] | Conc 3 |  |  |  | Conc 3
Conc 4 | [6 empty] | Conc 4 |  |  |  | Conc 4
Conc 5 | [6 empty] | Conc 5 |  |  |  | Conc 5
Conc 6 | [6 empty] | Conc 6 |  |  |  | Conc 6
Légende :
| Témoins intra-plaques |  |  |  | 1 = vivant 0 = mort ou assimilé C = œuf coagulé Q = pas de détachement de la queue R = pas de rythme cardiaque
Mesure de pH |  | Témoin | 3,4-DCA | Conc 1 | Conc 2 | Conc 3 | Conc 4 | Conc 5 | Conc 6
Mesure à J0
Mesure à J2 | [9 empty] | facultatif
Si l'essai est conduit en conditions semi-statiques, ajouter des lignes pour les mesures complémentaires
Mesure de O2 |  | Témoin | 3,4-DCA | Conc 1 | Conc 2 | Conc 3 | Conc 4 | Conc 5 | Conc 6
Mesure à J0
Mesure à J2 | [9 empty] | facultatif
Si l'essai est conduit en conditions semi-statiques, ajouter des lignes pour les mesures complémentaires
Commentaire

## Log
Date | Fichier source | Onglet | Modification
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Information essai ecotox | Pour tous les essais, fractionnement de la cellule "information sur la substance de référence" en "Substance de référence nom", "Substance de référence date de l'essai", "Substance de référence: Valeure de CE50 en mg/L"
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Information essai ecotox | Pour tous les essais, fractionnement de la cellule "CE50 et intervalle de confiance " en "Valeur de CE50 en % de dilution de l’effluent ", "Valeur de CE50: intervalle de confiance"
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Information essai ecotox | Pour tous les essais, ajout formule de calcul en UT et verrouillage sans mot de passe
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Information essai ecotox | Ajout essai Spirodela polyrhiza
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes algues | Formule de calculs pour les taux de croissance
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes algues | Formule de calcul pour les taux d'inhibition
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes algues | Verrouillage des formules et protection de la feuille sans mot de passe
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes algues | Suppression des lignes poiur les témoins négatifs
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes algues | Ajout d'une case commentaire pour les témoins négatifs
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes L.minor | Formule de calculs pour les taux de croissance
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes L.minor | Formule de calcul pour les taux d'inhibition
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes L.minor | Verrouillage des formules et protection de la feuille sans mot de passe
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes D. magna | Verrouillage des formules et protection de la feuille sans mot de passe
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes S. polyrhiza | Ajout d'un tableau de données
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes S. polyrhiza | Formule de calculs pour la croissance des frondes
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes S. polyrhiza | Formule de calcul pour les taux d'inhibition
2025-11-12 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Tous les onglets données brutes | Ajout d'une case commentaire
2025-12-04 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes œufs D. rerio | Ajout tableau mesure à 48h00 pour calcul du % de létalité et calcul du pourcentage de létalité
2025-12-04 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes œufs D. rerio | Modification format numérique "Conc" dans tableaux "Mesure de pH et O2"
2025-12-04 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes S. polyrhiza | Retrait de la protection de la colonne A ("Conc")
2025-12-04 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes L.minor | Retrait de la protection de la colonne A ("Conc")
2025-12-04 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes algues | Retrait de la protection de la colonne A ("Conc") et modification format numérique "Moyenne" (format scientifique)
2025-12-04 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Données brutes V. fischeri | Retrait de la protection de la colonne A ("Conc")
2026-01-07 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Information essai ecotox | Ajout d'un bloc Arcatia Tonsa
2026-01-07 | Proposition _modele_saisie_résultats_ecotox | Information essai ecotox | Supression de "de dilution" dans les lignes CE50