	[image: image1.png]—
Liberté « Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

Ministére

de I'Ecologie,

du Développement
durable

et de I'Energie





	CONTROLE PERIODIQUE DE CERTAINES INSTALLATIONS 
CLASSEES SOUMISES A DECLARATION
Fiche Question/Réponse


	Direction générale de la prévention des risques
Bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et de la pollution des eaux
	Référence
	Thème
	Statut

	
	IR_1435_surveillance
	Surveillance
	Cadre réservé à l’Administration
Approbation 
SRT / 25/01/2019


	Rubrique(s) principale(s) concernée(s) :  
	1435

	Rubrique(s) secondaire(s) susceptibles d’être concernée(s) :
	1435

	Mots-clés : 
	Surveillance

	
	
	

	Arrêté de prescriptions générales concerné (date)
	Arrêté du 15 avril 2010

	Article concerné (référence)
	3.1


Question :
Dans l’article 3.1 il est noté :
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation. 
Nous souhaiterions que vous nous confirmiez que cet article est bien axé sur la vidéosurveillance du site lorsque le personnel exploitant n’est pas présent sur l’installation qui est en mode non surveillée.
De plus, la seule caméra sur la borne ne couvre pas la totalité des zones à surveiller sur une station-service.
Ce dispositif est-il acceptable ?
Réponse :
L’article 3-1 de l’arrêté du 15 avril 2010 vise plusieurs objectifs :
· assurer une surveillance de l’installation lors de l’exploitation, 
· Permettre que cette surveillance soit réalisée par du personnel désigné et formé afin de mettre en place les actions ad hoc en cas de nécessité sur le site (incident, déclenchement d’alarme, nécessité d’alerter les services de secours etc.).
La surveillance peut être réalisée de manière directe, avec présence de personnel physique sur site. Elle peut également être réalisée de manière indirecte, ce qui signifie que le personnel n’est pas physiquement présent site mais que des dispositifs doivent être mis en place pour lui permettre d’être informé de l’ensemble des évènements survenant sur l’installation et du bon déroulement de son exploitation.
La vidéosurveillance, dans la mesure où elle couvre l’ensemble de l’installation et où un personnel est désigné pour en assurer la vision, peut permettre de répondre à cette prescription.
La mise en place d’une télésurveillance, avec la mise en place d’un ensemble de détecteurs adaptés qui couvrent l’ensemble de la zone à surveiller et transmission de ces différents dispositifs au personnel désigné peut également répondre à cette prescription.
Dans les deux derniers cas, la conduite à tenir en cas de panne ou défaillance du dispositif de vidéosurveillance ou télésurveillance doit être précisée par l’exploitant.
